附件：现场检测未上传照片项目汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **检测单位** | **工程桩名称** | **桩号** | **承载力**  **(KN)** | **试验方法** | **所属地区** | **存在的问题** |
| 4.1 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 淮安区明通污水处理厂（反应池） | 试桩3# | 2400 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.1 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 文府佳苑二期2#楼 | 2-66# | 5400 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.1 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 萧湖人家三期保障性住房工程 | 5-83# | 4100 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.1 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 淮安区明通污水处理厂 | 2-试桩7#抗拔 | 400 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.1 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 淮安区明通污水处理厂 | 4-试桩6#抗拔 | 500 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.1 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 中储智运全国运营中心 | 57#抗拔 | 700 | 慢速 | 金湖县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.1 | 江苏科建工程质量检测有限公司 | 樾上花苑8#楼 | 8-11# | 2600 | 快速 | 市区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.2 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 文府佳苑二期2#楼 | 18# | 3650 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.2 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 涟水五岛湖公寓A区 | A13-32# | 5600 | 慢速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.2 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 淮安天好大数据中心项目 | 204# | 2490 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.2 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 淮安区明通污水处理厂 | 4-试桩5#抗拔 | 500 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.2 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 梁呈美景9#楼 | 45# | 1800 | 快速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.2 | 江苏科建工程质量检测有限公司 | 樾上花苑6#楼 | 6-72# | 3400 | 快速 | 市区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.3 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 文府佳苑二期2#楼 | 2-72# | 5400 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.3 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 萧湖人家三期保障性住房工程 | 5-147# | 4100 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.3 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 萧湖人家三期保障性住房工程 | 1-22# | 4100 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.3 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 淮安区明通污水处理厂（反应池） | 试桩2# | 2400 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 淮安天好大数据中心项目 | 32# | 2490 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.4 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 梁呈美景12#楼 | 64# | 1640 | 快速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.4 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 涟水县中山西路两侧棚户区（危旧房）改造安置小区清苑小区20#楼 | 91# | 1130 | 快速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.4 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 涟水县中山西路两侧棚户区（危旧房）改造安置小区清苑小区15#楼 | 86# | 1130 | 快速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.4 | 江苏科建工程质量检测有限公司 | 樾上花苑6#楼 | 6-31# | 3400 | 快速 | 市区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.4 | 淮安信安测试中心有限公司 | 檀香苑2期 | 57-17#工程桩 | 2000 | 快速 | 市区 | 未上传数据至省站软件 |
| 4.5 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 萧湖人家三期保障性住房工程 | 1-55# | 4100 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.5 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 涟水县中山西路两侧棚户区（危旧房）改造安置小区清苑小区19#楼 | 32# | 1130 | 快速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.5 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 荣马花苑三期35#楼 | S3# | 1100 | 慢速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.6 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 萧湖人家三期保障性住房工程 | 1-113# | 4100 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.6 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 荣马花苑三期18#楼 | S3# | 2500 | 慢速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.6 | 江苏科建工程质量检测有限公司 | 樾上花苑地下车库 | 27#抗拔 | 560 | 慢速 | 市区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.6 | 江苏科建工程质量检测有限公司 | 樾上花苑6#楼 | 6-41# | 3400 | 快速 | 市区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.7 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 淮安天好大数据中心项目 | 131# | 2490 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.7 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 康源名都防空地下室 | 104#、68#、15#抗拔 | 1000 | 慢速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.7 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 梁呈美景6#楼 | 62# | 1800 | 快速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.7 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 涟水县中山西路两侧棚户区（危旧房）改造安置小区清苑小区19#楼 | 86# | 1130 | 快速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.7 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 梁呈美景8#楼 | 106# | 2400 | 快速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.7 | 江苏科建工程质量检测有限公司 | 樾上花苑地下车库 | 149# | 560 | 慢速 | 市区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.8 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 淮安天好大数据中心项目 | 217# | 2490 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.8 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 梁呈美景11#楼 | 16# | 2100 | 快速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.8 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 涟水县中山西路两侧棚户区（危旧房）改造安置小区清苑小区21#楼 | 32# | 1110 | 快速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.8 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 荣马花苑三期43#楼 | S3# | 2100 | 慢速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.8 | 淮安市水勘院工程检测有限公司 | 东湖嘉景小区C4#楼 | C4-53# | 2000 | 快速 | 新城区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.10 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 梁呈美景5#楼 | 8# | 2400 | 快速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.10 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 荣马花苑三期19#楼 | S1# | 2500 | 慢速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.12 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 文府佳苑二期邻里中心 | 8-69# | 5400 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.12 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 涟水县中山西路两侧棚户区（危旧房）改造安置小区清苑小区7#楼 | 58# | 1120 | 快速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.13 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 文府佳苑二期邻里中心 | 10-41# | 5400 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.15 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 文府佳苑二期邻里中心 | 10-76# | 5400 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.15 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 涟水创新创业园扩建项目厂房1# | 61# | 2200 | 慢速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.15 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 涟水创新创业园扩建项目厂房1# | 18# | 2200 | 慢速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.15 | 江苏科建工程质量检测有限公司 | 樾上花苑地下车库 | 227#抗拔 | 560 | 慢速 | 市区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.17 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 淮安生态新城花城半岛17#楼 | 新试桩4 | 5900 | 慢速 | 新城区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.19 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 淮安生态新城花城半岛17#楼 | 123# | 5900 | 慢速 | 新城区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.19 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 悦隽学府10#楼 | 83# | 4200 | 慢速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.20 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 涟水五岛湖公寓A区 | A3-37# | 5600 | 慢速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.20 | 江苏科建工程质量检测有限公司 | 墨香苑住宅小区 | 2-88# | 4800 | 快速 | 洪泽县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.21 | 江苏科建工程质量检测有限公司 | 墨香苑住宅小区 | 3-83#、3-66# | 4800 | 快速 | 洪泽县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.22 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 文府佳苑二期 | 3-45# | 5400 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.22 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 文府佳苑二期 | 11-64# | 5400 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.22 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 涟水五岛湖公寓A区A南区 | A3-24# | 5600 | 慢速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.22 | 淮安市水勘院工程检测有限公司 | 裕墨园地库 | 3-7# | 1650 | 慢速 | 新城区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.22 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 淮安市富源采卤400万立方米/年采输卤工程（材料库） | CLK-8# | 1300 | 快速 | 淮阴区 | 未上传数据至省站软件 |
| 4.24 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 文府佳苑二期 | [4-22#](http://www.jszljd.com:8080/jcweb/Request/RequestRedirect.aspx?x=62eaf16f-09d5-4004-99f5-854d0d4e0536&type=JZPHOTO&YPDBH=1114&ZH=4-22%23&JCDWBH=B019B) | 5400 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.24 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 文府佳苑二期 | [12-18#](http://www.jszljd.com:8080/jcweb/Request/RequestRedirect.aspx?x=62eaf16f-09d5-4004-99f5-854d0d4e0536&type=JZPHOTO&YPDBH=1116&ZH=12-18%23&JCDWBH=B019B) | 5400 | [慢速](http://www.jszljd.com:8080/jcweb/Request/RequestRedirect.aspx?x=62eaf16f-09d5-4004-99f5-854d0d4e0536&type=BG&RWDBH=201219-00050&YPDBH=1116&JCDWBH=B019B) | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.24 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 涟水五岛湖公寓A区A3#-南区 | [A3-11#](http://www.jszljd.com:8080/jcweb/Request/RequestRedirect.aspx?x=62eaf16f-09d5-4004-99f5-854d0d4e0536&type=JZPHOTO&YPDBH=1103&ZH=A3-11%23&JCDWBH=B019B) | 5600 | [慢速](http://www.jszljd.com:8080/jcweb/Request/RequestRedirect.aspx?x=62eaf16f-09d5-4004-99f5-854d0d4e0536&type=BG&RWDBH=201219-00039&YPDBH=1103&JCDWBH=B019B) | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.24 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 悦隽学府9#楼 | 79# | 4200 | 慢速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.26 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 淮安天好大数据中心项目-数据机房3#、4#楼(抗压工程桩) | [96#](http://www.jszljd.com:8080/jcweb/Request/RequestRedirect.aspx?x=0af9b3d5-4530-40c7-84d1-540918849b74&type=JZPHOTO&YPDBH=1118&ZH=96%23&JCDWBH=B019B) | 2490 | 慢速 | 楚州区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.26 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 文府佳苑二期3#、4#、11#、12#(抗压工程桩) | [4-28#](http://www.jszljd.com:8080/jcweb/Request/RequestRedirect.aspx?x=0af9b3d5-4530-40c7-84d1-540918849b74&type=JZPHOTO&YPDBH=1114&ZH=4-28%23&JCDWBH=B019B) | 5400 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.26 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 荣马花苑三期2#楼 | S1#抗拔 | 410 | 慢速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.26 | 江苏科建工程质量检测有限公司 | 墨香苑住宅小区 | 2-83# | 4800 | 快速 | 新城区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.26 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 荣马花苑三期2#楼 | S2#抗拔 | 410 | 慢速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.26 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 荣马花苑三期2#楼 | S3#抗拔 | 410 | 慢速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.26 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 荣马花苑三期4#楼 | S2#抗拔 | 750 | 慢速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.26 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 荣马花苑三期4#楼 | S3#抗拔 | 750 | 慢速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.27 | 江苏科建工程质量检测有限公司 | 墨香苑住宅小区 | 3-78# | 2000 | 快速 | 洪泽县 | 未上传照片至微信群 |
| 4.28 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 淮安天好大数据中心项目-数据机房3#、4#楼(抗压工程桩) | [112#](http://www.jszljd.com:8080/jcweb/Request/RequestRedirect.aspx?x=0af9b3d5-4530-40c7-84d1-540918849b74&type=JZPHOTO&YPDBH=1118&ZH=96%23&JCDWBH=B019B) | 2490 | 慢速 | 楚州区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.28 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 文府佳苑二期 | [12-75#](http://www.jszljd.com:8080/jcweb/Request/RequestRedirect.aspx?x=62eaf16f-09d5-4004-99f5-854d0d4e0536&type=JZPHOTO&YPDBH=1116&ZH=12-18%23&JCDWBH=B019B) | 5400 | [慢速](http://www.jszljd.com:8080/jcweb/Request/RequestRedirect.aspx?x=62eaf16f-09d5-4004-99f5-854d0d4e0536&type=BG&RWDBH=201219-00050&YPDBH=1116&JCDWBH=B019B) | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.30 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 文府佳苑二期 | 12-43# | 5400 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.30 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 文府佳苑二期 | 4-79# | 5400 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 4.30 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 悦隽学府16#楼 | 27# | 2200 | 快速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |