附件：现场检测未上传照片项目汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **检测单位** | **工程桩名称** | **桩号** | **承载力** | **试验方法** | **所属地区** | **存在的问题** |
| 7.3 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 萧湖人家三期配套用房 | 2-109# | 3900 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 7.4 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 盱眙县第二水厂深度处理工程后臭氧及活性炭滤池 | 51# | 640 | 快速 | 盱眙县 | 信息表桩号与省站桩号（179#）不一致 |
| 7.5 | 南京南大工程检测有限公司 | 广城尚书房人防工程 | b-S1# | 1060 | 慢速 | 淮阴区 | 未上传照片至微信群 |
| 7.5 | 南京南大工程检测有限公司 | 广城尚书房人防工程 | 抗拔S1# | 860 | 慢速 | 淮阴区 | 未上传数据至省站软件 |
| 7.6 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 涟水五岛湖公寓A区A1#南区 | 210# | 2700 | 慢速 | 涟水县 | 未上传照片至微信群 |
| 7.10  | 南京南大工程检测有限公司 | 广城尚书房人防工程 | b-S2# | 1060 | 慢速 | 淮阴区 | 未上传照片至微信群 |
| 7.10  | 南京南大工程检测有限公司 | 广城尚书房人防工程 | 抗拔S2# | 860 | 慢速 | 淮阴区 | 未上传数据至省站软件 |
| 7.11 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 淮安福兴祥物流总部基地 | 试桩# | 3200 | 慢速 | 淮安区 | 信息表填写不规范（无桩号) |
| 7.13 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 文锦城三期地下室 | 抗拔试3# | 750 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 7.13 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 文锦城三期地下室 | 抗拔试2# | 750 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 7.15 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 盱眙碧桂园地下车库 | 324# | 7400 | 快速 | 盱眙县 | 信息表未填写检测日期、检测时间 |
| 7.16 | 南京南大工程检测有限公司 | 广城尚书房人防工程 | b-S3# | 1060 | 慢速 | 淮阴区 | 未上传照片至微信群 |
| 7.16 | 南京南大工程检测有限公司 | 广城尚书房人防工程 | 抗拔S3# | 860 | 慢速 | 淮阴区 | 未上传数据至省站软件 |
| 7.19 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 文锦城三期非人防地下室 | 抗拔191# | 600 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 7.20  | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 湖畔景城地下室1 | 抗拔1531# | 660 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 7.20  | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 文锦城三期非人防地下室 | 抗拔221# | 600 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 7.24 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 文锦城三期非人防地下室 | 抗拔527# | 600 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |
| 7.25 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 淮阴区渔沟镇临川人家一期工程（西地块）1#楼 | S6# | 3000 | 慢速 | 淮阴区 | 未上传照片至微信群 |
| 7.27 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 文锦城三期地下室 | 抗拔611# | 600 | 慢速 | 淮安区 | 未上传照片至微信群 |