附件：照片上传主要问题汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **检测单位** | **工程桩名称** | **桩号** | **承载力** | **试验方法** | **所属地区** | **存在的问题** |
| 8.4 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 淮安市清江浦区政府西侧地块项目 | 试桩13# | 2700 | 慢速 | 市区 | 未上传照片至微信群 |
| 8.16 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 淮阴区渔沟镇笠府花园一期工程13#楼 | S1# | 4200 | 慢速 | 淮阴区 | 检测人员照片4与8.5日桩号（18-S1#）照片4相同、 信息表承载力与省站承载力（3800）不一致 |
| 8.16 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 淮安市淮安区建筑业总部经济项目C座地下车库 | 抗拔426# | 880 | 慢速 | 淮安区 | 信息表检测目的填写错误（抗压） |
| 8.19 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 清江诚品花园12#楼 | 12-S1# | 4600 | 慢速 | 市区 | 检测人员照片4与8.16日桩号（11-S1#）照片4相同 |
| 8.20 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 新月花园安置小区2# | 2-S3# | 3680 | 慢速 | 淮阴区 | 未上传照片至微信群 |
| 8.23 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 新月花园安置小区20# | 20-S1# | 3680 | 慢速 | 淮阴区 | 未上传照片至微信群 |
| 8.26 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 杜康桥二期3#楼 | 3-试1# | 6000 | 慢速 | 淮安区 | 信息表桩号与省站桩号（3-试桩3#）不一致 |
| 8.26 | 淮安市水勘院工程检测有限公司 | 金湖县徐梁花园12#楼 | 12-39# | 3600 | 快速 | 金湖县 | 信息表桩号与省站桩号（12-31#）不一致 |
| 8.30 | 淮安市水勘院工程检测有限公司 | 淮安市淮阴区赵集粮油管理所新建粮库项目5#仓库 | 复合5-883# | 83 | 浅层平板 | 淮阴区 | 信息表桩号与省站桩号（5-833#）不一致 |