附件2：

**检测机构检测结果统计数据汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1011 水泥物理力学性能** | | | **1021 钢筋原材料** | | | **1022 钢筋焊接** | | | **1023 钢筋机械连接** | | | **1041 混凝土抗压强度** | | |
| **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 37 | 0 | 0.00 | 1420 | 26 | 1.83 | 1458 | 15 | 1.03 | 323 | 4 | 1.24 | 7356 | 38 | 0.52 |
| 2 | 江苏建纬检测股份 有限公司 | 46 | 0 | 0.00 | 730 | 3 | 0.41 | 813 | 12 | 1.48 | 139 | 6 | 4.32 | 3145 | 16 | 0.51 |
| 3 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 2 | 0 | 0.00 | 324 | 6 | 1.85 | 683 | 6 | 0.88 | 71 | 0 | 0.00 | 2821 | 54 | 1.91 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 6 | 0 | 0.00 | 426 | 0 | 0.00 | 540 | 1 | 0.19 | 59 | 0 | 0.00 | 2364 | 6 | 0.25 |
| 5 | 金湖诺诚工程检测 有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 87 | 1 | 1.10 | 73 | 1 | 1.30 | 9 | 0 | 0.00 | 625 | 23 | 3.70 |
| **合计** | | 93 | 0 | 0.00 | 2987 | 36 | 5.19 | 3567 | 35 | 4.88 | 601 | 10 | 5.56 | 16311 | 137 | 6.89 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1045 砂浆试块抗压强度** | | | **2041 钢筋保护层** | | | **2042 混凝土强度回弹** | | | **3262 砖** | | | **3291 防水卷材** | | |
| **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 745 | 19 | 2.55 | 46 | 14 | 30.43 | 58 | 4 | 6.90 | 41 | 6 | 14.63 | 39 | 0 | 0.00 |
| 2 | 江苏建纬检测股份 有限公司 | 323 | 5 | 1.55 | 50 | 0 | 0.00 | 65 | 2 | 3.08 | 29 | 0 | 0.00 | 27 | 3 | 11.11 |
| 3 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 383 | 9 | 2.35 | 67 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 90 | 1 | 1.11 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 540 | 18 | 33.30 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 10 | 4 | 40.00 |
| 5 | 金湖诺诚工程检测 有限公司 | 193 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| **合计** | | 2184 | 51 | 39.75 | 169 | 14 | 30.43 | 138 | 6 | 9.98 | 177 | 7 | 15.74 | 77 | 7 | 51.11 |