附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1011 水泥物理力学性能** | | | **1021 钢筋原材料** | | | **1022 钢筋焊接** | | | **1023 钢筋机械连接** | | | **1041 混凝土抗压强度** | | |
| **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 32 | 0 | 0.00 | 1019 | 2 | 0.20 | 1181 | 7 | 0.59 | 376 | 10 | 2.66 | 7709 | 6 | 0.08 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 27 | 0 | 0.00 | 235 | 0 | 0.00 | 467 | 0 | 0.00 | 72 | 0 | 0.00 | 2927 | 18 | 0.61 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 23 | 0 | 0.00 | 209 | 1 | 0.48 | 162 | 0 | 0.00 | 88 | 2 | 2.27 | 2643 | 1 | 0.04 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 18 | 0 | 0.00 | 433 | 0 | 0.00 | 704 | 0 | 0.00 | 68 | 0 | 0.00 | 4494 | 8 | 0.18 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 6 | 2 | 33.33 | 187 | 1 | 0.53 | 334 | 1 | 0.30 | 39 | 1 | 2.56 | 2545 | 7 | 0.28 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 23 | 0 | 0.00 | 296 | 1 | 0.34 | 490 | 3 | 0.61 | 59 | 5 | 8.47 | 2290 | 0 | 0.00 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 5 | 0 | 0.00 | 146 | 0 | 0.00 | 147 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 1054 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 21 | 0 | 0.00 | 437 | 3 | 0.69 | 691 | 1 | 0.14 | 87 | 1 | 1.15 | 3920 | 12 | 0.31 |
| 8 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 8 | 0 | 0.00 | 582 | 4 | 0.69 | 525 | 3 | 0.57 | 94 | 0 | 0.00 | 4691 | 60 | 1.28 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 171 | 2 | 1.17 | 171 | 2 | 1.17 | 23 | 2 | 8.70 | 1508 | 17 | 1.13 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 9 | 0 | 0.00 | 150 | 0 | 0.00 | 81 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 | 1117 | 0 | 0.00 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 8 | 0 | 0.00 | 65 | 0 | 0.00 | 112 | 1 | 0.89 | 4 | 0 | 0.00 | 529 | 1 | 0.19 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 116 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 42 | 0 | 0.00 | 147 | 0 | 0.00 | 369 | 0 | 0.00 | 76 | 1 | 1.32 | 1475 | 61 | 4.14 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 4 | 0 | 0.00 | 140 | 0 | 0.00 | 326 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | 0.00 | 1907 | 1 | 0.05 |
| 16 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 84 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
| 17 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 53 | 1 | 1.89 | 255 | 1 | 0.39 | 281 | 4 | 1.42 | 84 | 2 | 2.38 | 2661 | 87 | 3.27 |
| **合计** | | 283 | 3 | 1.06 | 4578 | 15 | 0.33 | 6060 | 22 | 0.36 | 1138 | 24 | 2.11 | 41591 | 279 | 0.67 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1045 砂浆试块抗压强度** | | | **2041 钢筋保护层** | | | **2042 混凝土强度回弹** | | | **3262 砖** | | | **3291 防水卷材** | | |
| **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 567 | 6 | 1.06 | 206 | 0 | 0.00 | 116 | 0 | 0.00 | 27 | 1 | 3.70 | 25 | 0 | 0.00 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 336 | 0 | 0.00 | 109 | 1 | 0.92 | 81 | 1 | 1.23 | 16 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 283 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 7.14 | 21 | 0 | 0.00 | 22 | 3 | 13.64 | 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 811 | 2 | 0.25 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 6.67 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 339 | 0 | 0.00 | 42 | 0 | 0.00 | 31 | 5 | 16.13 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 624 | 1 | 0.16 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 19 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 408 | 0 | 0.00 | 63 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 772 | 61 | 7.90 | 31 | 0 | 0.00 | 50 | 0 | 0.00 | 17 | 5 | 29.41 | 18 | 0 | 0.00 |
| 8 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 532 | 35 | 6.58 | 27 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 74 | 3 | 4.05 | 47 | 0 | 0.00 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 118 | 5 | 4.24 | 6 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 645 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 168 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 202 | 10 | 4.95 | 21 | 0 | 0.00 | 37 | 1 | 2.70 | 8 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 112 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 17 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 53 | 1 | 1.89 | 32 | 0 | 0.00 | 37 | 1 | 2.70 | 79 | 1 | 1.27 | 29 | 3 | 10.34 |
| **合计** | | 6020 | 121 | 2.01 | 592 | 2 | 0.34 | 433 | 9 | 2.08 | 344 | 13 | 3.78 | 200 | 5 | 2.50 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表2**