附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1011 水泥物理力学性能** | **1021 钢筋原材料** | **1022 钢筋焊接** | **1023 钢筋机械连接** | **1041 混凝土抗压强度** |
| **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 8 | 0 | 0.00 | 1266 | 4 | 0.32 | 1149 | 5 | 0.44 | 248 | 5 | 2.02 | 2920 | 1 | 0.03 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 21 | 0 | 0.00 | 389 | 0 | 0.00 | 492 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | 0.00 | 1541 | 0 | 0.00 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 12 | 0 | 0.00 | 404 | 0 | 0.00 | 357 | 2 | 0.56 | 80 | 0 | 0.00 | 1209 | 6 | 0.50 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 13 | 0 | 0.00 | 849 | 0 | 0.00 | 1574 | 0 | 0.00 | 159 | 0 | 0.00 | 2470 | 2 | 0.08 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 299 | 10 | 3.34 | 381 | 4 | 1.05 | 27 | 1 | 3.70 | 802 | 0 | 0.00 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 7 | 0 | 0.00 | 404 | 2 | 0.50 | 413 | 0 | 0.00 | 26 | 1 | 3.85 | 1283 | 1 | 0.08 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 8 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 48 | 0 | 0.00 | 1203 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 8 | 0 | 0.00 | 620 | 3 | 0.48 | 1209 | 2 | 0.17 | 76 | 0 | 0.00 | 1174 | 10 | 0.85 |
| 9 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 255 | 0 | 0.00 | 199 | 4 | 2.01 | 8 | 0 | 0.00 | 576 | 14 | 2.43 |
| 10 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 10 | 0 | 0.00 | 132 | 0 | 0.00 | 105 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 621 | 6 | 0.97 |
| 11 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | 0.00 | 95 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 233 | 0 | 0.00 |
| 12 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 69 | 0 | 0.00 |
| 13 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 10 | 1 | 10.00 | 386 | 0 | 0.00 | 431 | 1 | 0.23 | 163 | 0 | 0.00 | 572 | 18 | 3.15 |
| 14 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 14 | 0 | 0.00 | 304 | 0 | 0.00 | 404 | 0 | 0.00 | 42 | 0 | 0.00 | 1370 | 0 | 0.00 |
| 15 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 64 | 1 | 1.56 | 42 | 1 | 2.38 | 12 | 0 | 0.00 | 92 | 0 | 0.00 |
| 16 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 15 | 1 | 6.67 | 464 | 0 | 0.00 | 557 | 9 | 1.62 | 110 | 7 | 6.36 | 825 | 14 | 1.70 |
| 17 | 淮安嘉联工程质量检测有限公司 | 5 | 0 | 0.00 | 41 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 369 | 0 | 0.00 |
| **合计** | 129 | 2 | 1.55 | 5940 | 20 | 0.34 | 7445 | 28 | 0.38 | 1046 | 14 | 1.34 | 16960 | 72 | 0.42 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1045 砂浆试块抗压强度** | **2041 钢筋保护层** | **2042 混凝土强度回弹** | **3262 砖** | **3291 防水卷材** |
| **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 94 | 4 | 4.26 | 462 | 1 | 0.22 | 245 | 12 | 4.90 | 46 | 1 | 2.17 | 53 | 3 | 5.66 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 73 | 0 | 0.00 | 61 | 0 | 0.00 | 74 | 0 | 0.00 | 21 | 1 | 4.76 | 18 | 2 | 11.11 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 38 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 90 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 1 | 3.45 | 33 | 1 | 3.03 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 20 | 1 | 5.00 | 53 | 0 | 0.00 | 43 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 129 | 0 | 0.00 | 21 | 1 | 4.76 | 21 | 1 | 4.76 | 17 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 260 | 0 | 0.00 | 122 | 0 | 0.00 | 42 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 221 | 4 | 1.81 | 99 | 0 | 0.00 | 293 | 0 | 0.00 | 19 | 5 | 26.32 | 32 | 0 | 0.00 |
| 9 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 44 | 3 | 6.82 | 45 | 0 | 0.00 | 31 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 | 6 | 0 | 0.00 |
| 10 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 228 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 |
| 11 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 61 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 |
| 12 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 79 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | 0.00 | 58 | 1 | 1.72 | 10 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
| 14 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 147 | 0 | 0.00 | 51 | 0 | 0.00 | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| 16 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 117 | 2 | 1.71 | 212 | 0 | 0.00 | 396 | 20 | 5.05 | 32 | 0 | 0.00 | 22 | 1 | 4.55 |
| 17 | 淮安嘉联工程质量检测有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| **合计** | 1620 | 14 | 0.86 | 1192 | 2 | 0.17 | 1241 | 34 | 2.74 | 253 | 9 | 3.56 | 242 | 10 | 4.13 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表2**